| 名称 | 参数要求 | 手术室用 |
| --- | --- | --- |
| 显微喉钳 | 230*2.5*2 |  |
| 耳用膝状镊 | 100-200mm |  |
| 脑膜挑针（锐） | 150 锐 钝 |  |
| 显微刀（上弯） | 230*3.5 |  |
| 刮匙（直形） | 230*3 |  |
| 组织钳 | 180 直 |  |
| 鼻中隔咬骨钳 | 180*4 |  |
| 鼻窥器 | 150*28 |  |
| 咬骨剪 | 105 弯 |  |
| 显微钩 | 230*1*8*90度 |  |
| 鼻筛窦钳 | 130*4 直型 长圆头 |  |
| 气管导管夹持钳 | 200*100*12*9 |  |
| 显微持针钳 | 160*0.4 弯型 |  |
| 腹腔穿刺器 | 直径5.5\10.5*95 |  |
| 穿刺器 | （5mm\10mm） |  |
| 灌注泵硅胶垫 |  |  |

附件：