| 名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 手术剪 | 180 直尖\圆 |
| 肋骨剪 | 340 长 |
| 钢丝剪(大力剪) | 大，手柄可拆式 |
| 鼻组织钳 | 135*5*90度 下弯 鼻窦 |
| 鼻组织钳 | 130*4.5 直 |
| 鼻窦镜手术器 | 90度 |
| 后颅凹咬骨钳 | 230*7 双关节 |
| 蝶窦咬骨钳 | 150*120度*2 上切口 直型 |
| 脑吸引管 | 220*3 可控缩口 |
| 髓核钳 | 220*3*8 |
| 单极剪刀 | 330*5 直径 |
| 单极（弯）剪刀 | 330*5 直径 |
| 显微镊 | 160*0.4直径 |
| 整形镊 | 125*0.4 直 有齿 精细型 |
| 显微剪(直 尖) | 180 管式 |
| 显微剪 | 200-225 枪状 上尖弯 尖直头 短头 |

附件：