# 清掏化粪池污泥、浮渣及无害处置服务项目询价采购公告

经医院研究决定对化粪池污泥、浮渣进行清掏及无害处置，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

1、采购项目：达州市通川区人民医院化粪池污泥、浮渣进行清掏及无害处置服务项目。

2、供应商资格要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）营业执照、许可证等资质证件合法且有效；

（3）有承担此项服务的技术能力和售后服务能力；

（4）供应商未被列入政府采购失信名单、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（5）供应商在经营活动中没有重大违法记录，未发生重大质量责任事故或重大安全责任事故，没有被政府宣布取消投标资格（或列入黑名单）。

（6）供应商具有本项目所必须的《危险废物经营许可证》，经营范围须包含841-001-01，以及污泥处置环评批复。

（7）具有《道路运输经营许可证》，且在有效期内，经营范围包含“危险货物运输（6类2项）”或“医疗废物运输”；或者提供与具有相应资质的运输单位签订的合同，并附上相应运输单位的资质复印件。

3、本项目报名时间2024年3月13日09:00至2024年3月15日17:00（北京时间）。将所需资料密封好在达州市通川区人民医院后勤总务科办公室报名签到。预期送达、未密封的响应文件恕不接受。

4、接受相应文件截止后，医院择时组织医院招标小组开标评选。

5、本项目不接受联合体投标。

6、地址：通川区西外新锦社区白塔路411号

联系人：骆女士

电话：0818 – 2526614    13882866575

达州市通川区人民医院清掏化粪池污泥、浮渣及无害处置服务采购需求

第一部分  供应商须知

一、响应文件的组成

1、报价一览表，报价为最终报价，格式如下：

| 序号 | 服务内容 | 单位（吨） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 包含清掏消毒、转运处置等所有费用 |

- 资格要求证明材料或承诺

3、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

4、供应商资质证明文件（营业执照副本、《危险废物经营许可证》、《道路运输经营许可证》等资质复印件）

5、服务内容响应表（不允许偏离，必须承诺满足服务要求）

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应情况 |
| --- | --- | --- |

6、服务方案

7、履约能力

8、其他相关资料

二、响应文件的编写和密封

（1）响应文件应用中文编写。

（2）供应商应至少准备一份正本和一份副本，在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样，如遇正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）供应商应将响应文件用文件袋密封。

（4）密封文件袋上注明“现场谈判开标前不准启封”的字样。

三、有下列情况之一，响应文件作废

（1）资质证明无效或不合法；

（2）无有效签署；

（3）提供多种报价；

（4）未按规定进行装订、密封。

四、项目服务和商务要求

一、服务内容：

医院化粪池及管道渣、污水处理站污泥（调节池、污泥浓缩池等）彻底清掏及预处理工作；医疗废物（污泥）转运及焚烧处置工作。

- 服务要求：

1、施工前须对医院化粪池、污泥池等密闭空间进行消毒，为防止污水处理活性污泥中毒，消毒剂须采用不含氯的活性氧消毒剂，消毒剂与污水污泥量投加比为 1:50；

2、消毒剂投加48小时后，对化粪池等污泥取样送至第三方具有CMA资质的检测公司化验，具体检测指标及要求见下表：

| 控制指标 | 标准值 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群数(MPN/g) | ≤100 |
| 蛔虫卵死亡率(%) | ＞95 |

3、检测指标达标之后，进场对全院排污系统进行清掏脱水，脱水后干化消毒，同时将污泥及时装袋密封保存，整齐堆放，规范标签标示，等待院方清点数量并验收；

4、根据法律法规污泥清掏出来后48小时内转运处置，并出具合法转运联单。

5、服务期内如遇医院管网堵塞，免费疏通。

- 商务要求：

1、服务期限：一年

2、履约地点：达州市通川区人民医院院内

3、付款方式：银行对公转账。

四、其他：针对项目特殊的需求，比配送、维保、退换货等增值服务

1.服务期内，供应商须提供但不限于相关危险废物的转运备案、处置办结、年报等相关环保服务；

2.清掏过程中需保证或协助院方污水正常排放，不造成负面影响。

3.承包商协助医院完成无废四川转运联单填报领取工作。